# 附件1-3

黄岛海关2024年度“对从事进出口商品检验鉴定业务的检验机构的监督”

随机抽查结果公开汇总表

（参考格式）

| 时间 | 检查事项 | 检查对象（名称） | 检查次数 | 检查基本情况 | 实施海关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度 | 对从事进出口商品检验鉴定业务的检验机构的监督 | 青岛德信诚检验技术有限公司 | 1 | 经检查，发现管理评审报告编号应为2023年而实为2021年。 | 黄岛海关 |
| 2024年度 | 对从事进出口商品检验鉴定业务的检验机构的监督 | 青岛航宇质量技术服务有限公司 | 1 | 经检查，发现设备钢卷尺没有内部编号，同规格钢卷尺的校准证书与设备无法一一对应。 | 黄岛海关 |
| 2024年度 | 对从事进出口商品检验鉴定业务的检验机构的监督 | 青岛舒特检验鉴定有限公司 | 1 | 经检查，发现质量手册中发布日期与实际修订日期不符。 | 黄岛海关 |
| 2024年度 | 对从事进出口商品检验鉴定业务的检验机构的监督 | 青岛华安达海事服务有限公司 | 1 | 经检查，发现查证记录表中第30项标准号未更新，应为2023年修订版。 | 黄岛海关 |
| 2024年度 | 对从事进出口商品检验鉴定业务的检验机构的监督 | 黄岛检验有限公司 | 1 | 经检查，抽查记录32110202410016017中水尺原始记录中仪器编号栏证书编号出现空项。 | 黄岛海关 |
| 2024年度 | 对从事进出口商品检验鉴定业务的检验机构的监督 | 罗伯逊（青岛）物流有限公司 | 1 | 经检查，未发现不符合进出口商品检验鉴定机构管理要求的项目。 | 黄岛海关 |
| 2024年度 | 对从事进出口商品检验鉴定业务的检验机构的监督 | 青岛致鉴检验有限公司 | 1 | 经检查，未发现不符合进出口商品检验鉴定机构管理要求的项目。 | 黄岛海关 |
| 2024年度 | 对从事进出口商品检验鉴定业务的检验机构的监督 | 青岛检验鉴定有限公司 | 1 | 经检查，未发现不符合进出口商品检验鉴定机构管理要求的项目。 | 黄岛海关 |